  - О затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях

Затраты на покупку потерь приведены в таблице 4:

| 2018 год |
| --- |
| тыс.кВт.ч. | тыс.руб. |
| 3290,501 | 10435,153 |

  - Об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь

Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2018 г. утвержден приказом Минэнерго России от 30.09.2014г. № 674 и приведен в таблице 5:

| 2018 год |
| --- |
| Отпуск электрической энергии в сеть | Нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, % от отпуска электрической энергии в сеть |
| тыс.кВт.ч. | % |
| 24196,4 | 12,03 |

1.3 О закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости.

Объем закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимость приведены в таблице 7:

|  |  | Единица измер. | Факт 2018г. | План 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть ВСЕГО: | тыс.кВт.ч. | 24411,589 | 24196,4 |
| 2 | Потери эл.энергии | тыс.кВт.ч. | 3290,501 | 2 910,0 |
| 3 | Стоимость потерь | тыс.руб. | 10435,153 | 8109,3 |

1.4 О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при  осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения.

Размер фактических потерь приведен в таблице 8:

| Факт 2018 года |
| --- |
|  | тыс.кВт.ч. |
| Потери ВСЕГО | 3 290,501 |
| в том числе: |  |
| СНII | 1 480,721 |
| НН | 1 809,78 |