- О потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

Потери электроэнергии в абсолютном и относительном выражении, используемые для целей ценообразования приведены в таблице 3:

|  |  | Факт 2021 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кВт.ч. | % |
| 1 | Поступление электроэнергии из смежной сети СНII ВСЕГО: | 24 294,671 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | 24 294,671 | 100 |
| 2 | Потери электроэнергии СНII: | 1421,360 |  |
| 3 | Отпуск электроэнергии СНII: | 21136,105 |  |
| 4 | Потери электроэнергии НН | 1737,206 |  |
| 5 | Отпуск электроэнергии НН |  |  |
| 6 | Потери ВСЕГО: | 3 158,566 | 13,00 |

|  |  | План 2022 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кВт.ч. | % |
| 1 | Поступление электроэнергии из смежной сети СНII ВСЕГО: | 24 275,42 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | 24 275,42 | 100 |
| 2 | Потери электроэнергии СНII: | 1454,36 |  |
| 3 | Отпуск электроэнергии СНII: | 21043,5 |  |
| 4 | Потери электроэнергии НН | 1777,55 |  |
| 5 | Отпуск электроэнергии НН |  |  |
| 6 | Потери ВСЕГО: | 3 231,9 |  |