- О балансе электрической энергии и мощности, в том числе:

  - Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации.

Все данные об отпуске электроэнергии в сеть и из сети сетевой организации приведены в таблице 1:

|  |  | План 2019 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | МВт.ч. | МВт |
| 1 | Поступление электроэнергии из смежной сети ВСЕГО: | 24,1964 | 3,6575 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | 24,1964 | 3,6575 |
| 2 | Собственное потребление | 0,064 |  |
| 3 | Полезный отпуск потребителям ВСЕГО: | 20,90776 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | СНI |  |  |
|  | СНII | 6,152016 |  |
|  | НН | 5,505336 |  |
|  | население | 9,225329 |  |
| 3.1 | в том числе: потребителям, рассчитывающимся по одноставочным тарифам |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | СНI |  |  |
|  | СНII | 2,442184 |  |
|  | НН | 2,484914 |  |
|  | население | 9,25041 |  |
| 3.2 | потребителям, рассчитывающимся по трехставочным тарифам |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | СНI |  |  |
|  | СНII | 0,124653 |  |
|  | НН | 0,024489 |  |
|  | население |  |  |
| 3.3 | потребителям, заключенным прямые договора на услуги по передачи электроэнергии |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | СНI |  |  |
|  | СНII | 3,585179 |  |
|  | НН | 2,995933 |  |
|  | население | 0,0720 |  |
| 4 | Отпуск в смежную сеть |  |  |
| 5 | Потери электроэнергии | 2,910 |  |
|  | В % | 12,03 |  |

  - Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений. используемых для ценообразования.

Все данные об объеме переданной электроэнергии по договору об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям приведены в таблице 2:

|  |  | Факт 2018года |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кВт.ч. | МВт |
| 1 | Поступление электроэнергии из смежной сети ВСЕГО: | 24 411,589 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | 24405,197 |  |
| 2 | Собственное потребление | 6,392 |  |
| 3 | Полезный отпуск потребителям ВСЕГО: | 21115,206 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ВН |  |  |
|  | 3-х ставочный | 141,794 |  |
|  | СНII | 2269,932 |  |
|  | НН | 2419,847 |  |
|  | население | 9222,77 |  |
|  | Прямые договора | 7060,863 |  |
| 4 | Отпуск в смежную сеть |  |  |
| 5 | Потери электроэнергии | 3289,991 |  |
|  | В % | 13,48 |  |

  - О потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

Потери электроэнергии в абсолютном и относительном выражении, используемые для целей ценообразования приведены в таблице 3:

|  |  | План 2018 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кВт.ч. | % |
| 1 | Поступление электроэнергии из смежной сети СНII ВСЕГО: | 24196,4 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | 24196,4 | 100 |
| 2 | Потери электроэнергии СНII: | 1023,50 | 4,23 |
| 3 | Отпуск электроэнергии СНII: | 21285,57 | 87,97 |
| 4 | Потери электроэнергии НН | 1887,3 | 7,8 |
| 5 | Отпуск электроэнергии НН |  |  |
| 6 | Потери ВСЕГО: | 2910,8 | 12,03 |